Załącznik  4.2.

KOSZTORYS OFERTOWY

geologiczno-wiertniczych i modernizacji stacji wodociągowej

na terenie Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 106, gm. Moszczenica

| Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Podstawa wymiaru | Wyszczególnienie pozycji | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto zł | Koszt wykonania netto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45.26.22.20-9 45.25.51.10-3 45.26.22.00-3 71.33.10.00-7 | Kalkulacja własna | Wykonanie otworu studziennego nr 1a do głębokości 54 mb. Zakres i sposób wykonania robót wiertniczych, konstrukcja otworu – wg zatwierdzonego projektu robót geologicznych – zał. nr 1 – 4 do Dokumentacji projektowej robót budowlanych | mb | 54 |  |  |
| 2. | 45.26.22.20-9 45.25.51.10-3 71.33.10.00-7 | Kalkulacja własna | Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni nr 1a (w tym koszty nadzoru ) | Komplet | 1 |  |  |
| 3. | 45.26.22.20-9 45.25.51.10-3 71.32.00.00-7 71.32.20.00-1 | Kalkulacja własna | Opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych oraz na wykonanie urządzenia do tego poboru (obudowa studzienna + sposób montażu pompy głębinowej w studni) dla studni nr 1a | Komplet | 1 |  |  |
| 4. | 45.25.51.10-3 45.26.22.00-3 45.33.22.00-5 45.31.71.00-3 | Kalkulacja własna | Wykonanie kompletnej obudowy studni nr 1a z kręgów żelbetowych Øw 1400 mm, z pokrywą żelbetową z dwoma włazami stalowymi, z kompletną armaturą (w tym wodomierz Ø 80 mm) – szczegółowy wykaz wyposażenia obudowy w zał. nr 5a i 5b do Dokumentacji projektowej robót budowlanych | Komplet | 1 |  |  |
| 5. | 45.25.51.10-3 45.33.22.00-5 45.31.71.00-3 | Kalkulacja własna | Montaż w studni pompy głębinowej w studni nr 1a o punkcie pracy: Q=40 m3/h, H = 75 m. Montaż pompy na głębokości min. 20 m od głowicy studziennej na rurach tłocznych typu Seka Ø 80 mm. Szczegóły montażu pompy w studni zostały podane w zał. nr 5a do Dokumentacji projektowej robót budowlanych | Komplet | 1 |  |  |
| 6. | 45.33.22.00-5 71.32.00.00-7 71.32.20.00-1 | Kalkulacja własna | Wykonanie przyłącza wodociągowego od studni nr 1a do istniejącej instalacji nawadniającej oraz do stacji wodociągowej w budynku gospodarczym. Szczegóły wykonania przyłączy wodociągowych są podane na zał. nr 6 do Dokumentacji projektowej robót budowlanych | mb | 30 |  |  |
| 7. | 45.31.71.00-3 | Kalkulacja własna | Wykonanie przyłącza energetycznego od studni nr 1a do stacji wodociągowej – szczegółowy opis przyłącza zostały podane na zał. nr 6 do Dokumentacji projektowej robót budowlanych | Komplet | 1 |  |  |
| 8. | 45.25.21.26-7 71.32.00.00-7 71.32.20.00-1 | Kalkulacja własna | Modernizacja stacji wodociągowej, polegająca na: czyszczeniu hydrofora o pojemności 2,5 m3 , demontażu starych urządzeń do uzdatniania wody i montażu nowego odżelaziacza - szczegółowy opis przyłącza zostały podane na zał. nr 7 i 8 do Dokumentacji projektowej robót budowlanych | Komplet | 1 |  |  |
| Koszt wykonania całości prac netto: Podatek VAT: x 23%: Ogółem do zapłaty brutto: Słownie brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  podane wyżej koszty wykonania robót obejmują: robociznę, materiały i sprzęt wykonawcy oraz zawierają wszystkie inne pochodne koszty wykonania powyższych robót.